附件一

中国工程建设标准化协会标准

超声法检测混凝土缺陷

技术规程

Technical specification for inspection of

Concrete defects by ultrasonic method

CECS 21:2000

主编单位：陕西省建筑科学研究设计院

上 海 同 济 大 学

批准单位：中国工程建设标准化协会

批准日期：2001年1月1日

2000 北京

前   言

根据中国工程建设标准化协会（98）建标协字第08号《关于下达1998年第一批推荐性标准编制计划的函》的要求，制定本标准。

本规程是在《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21：90的基础上，吸收国内外超声检测仪器最新成果和超声检测技术的新经验，结合我国建设工程中混凝土质量控制与检测的实际需要进行修订的。

本规程的主要内容包括超声法检测混凝土缺陷的适用范围，检测设备技术要求，声学参数测量方法，混凝土裂缝深度、混凝土不密实区、新老混凝土结合质量、灌注桩和钢管混凝土缺陷等的检测及判断方法。

本规程主要对“超声波检测设备”及“声学参数测量”两章作了全面修订；将原“浅裂缝检测”和“深裂缝检测”两章合并成“裂缝深度检测”一章：删除了“匀质性检测”一章；   对平测裂缝深度的判定、混凝土密实性检测的异常数据判断和表面损伤层检测的数据处理等方法做了补充和完善；增加了灌注桩和钢管混凝土缺陷检测。

现批准协会标准《超声法检测混凝土缺陷技术规程》，编号为CECS21:2000，推荐给工程建设设计、施工、使用单位采用。本规程由中国工程建设标准化协会混凝土结构委员会归口管理，由陕西省建筑科学研究设计院（陕西省西安市环城西路北段272号，邮编710082）负责解释。在使用中如发现需要修改和补充之处，请将意见和资料寄解释单位。

主编单位:陕西省建筑科学研究设计院

上海同济大学

参编单位：中国建筑科学研究院结构研究所

水利电力部南京水利科学研究院

北京市建筑工程质检中心第三检测所

重庆市建筑科学研究院

主要起草人：张治泰  李乃平 李为杜 林维正

张仁瑜  罗骐先 濮存亭 林文修

中国工程建设标准化协会

2000年11月10日

目 次

1 总则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。（1）

2 术语、符号。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。（2）

2．1术语。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。（2）

2．2主要符号。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。（2）

3 超声波检测设备。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。（4）

3．1超声波检测仪的技术要求。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。（4）

3．2换能器的技术要求。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。（5）

3．3超声波检测仪的检定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。（5）

4 声学参数测量。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。（6）

4．1一般规定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。（6）

4．2声学参数测量。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。（6）

5 裂缝深度检测。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。（9）

5．1一般规定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。（9）

5．2单面平测法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。(9)

5．3双面平测法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。(11)

5．4钻孔对测法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。(11)

6 不密实区和空洞检测。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。(13)

6．1一般规定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。(13)

6．2测试方法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。(13)

6．3数据处理及判断。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。（15）

7 混凝土结合面质量检测。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。（17）

7．1一般规定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。（17）

7．2测试方法 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。（17）

7．3数据处理及判断。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。（18）

8 表面损伤层检测。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。(19)

8．1一般规定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。（19）

8．2测试方法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。（19）

8．3数据处理及判断。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。（20）

9 灌注桩混凝土缺陷检测。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。（21）

9．1一般规定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。（21）

9．2埋设超声检测管。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。（21）

9．3检测前的准备。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。（22）

9．4检测方法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。（22）

9．5数据处理及判断。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。（23）

10 钢管混凝土缺陷检测。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。（25）

10．1一般规定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。（25）

10．2检测方法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。（25）

10．3数据处理及判断。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。（26）

附录A测量空气声速进行声时计量校验。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。（27）

附录B 径向振动式换能器声时初读数（t00）测量。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。（29）

附录 C 空洞尺寸估算方法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。（30）

本规程用词说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。（32）

1总则

- 1为了统一超声法检测混凝土缺陷的检测程序和测试判定方法，提高检测结果的可靠性，制定本规程。

1．0．2 本规程适用于超声法检测混凝土的缺陷。

1．0．3 缺陷检测系指对混凝土内部空洞和不密实区的位置和范围、裂缝深度、表面损伤层厚度、不同时间浇筑的混凝土结合面质量、灌注桩和钢管混凝土中的缺陷进行检测。

1．0．4 超声法（超声脉冲法）系指采用带波形显示功能的超声波检测仪，测量超声脉冲波在混凝土中的传播速度（简称声速）、首波幅度（简称波幅）和接收信号主频率（简称主频）等声学参数，并根据这些参数及其相对变化，判定混凝土中的缺陷情况。

1．0．5 按本规程进行缺陷检测时，尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

2术语、符号

2．1术语

2．1．1超声法Ultrasonic method

本规程所指的超声法，系采用带波形显示的低频超声波检测仪和频率为20～250kHz的声波换能器，测量混凝土的声速、波幅和主频等声学参数，并根据这些参数及其相对变化分析判断混凝土缺陷的方法。

2．1．2 混凝土缺陷Concrete defects

破坏混凝土的连续性和完整性，并在一定程度上降低混凝土的强度和耐久性的不密实区、空洞、裂缝或夹杂泥砂、杂物等。

2．1．3声速Velocity of sound

超声脉冲波在混凝土中单位时间内传播的距离。

2．1．4 波幅Amplitude

超声脉冲波通过混凝土后，由接收换能器接收，并由超声仪显示的首波信号幅度。

2．1．5 衰减Attenuation

超声脉冲波在混凝土中传播时，随着传播距离的增大，由于散射、吸收和声束扩散等因素引起的声压减弱。

2．1．6 主频Main frequency

在被接收的超声脉冲波各频率成分的幅度分布中，幅度最大的频率值。

2．2主要符号

At——测点i接收信号的首波幅度值；

hc——混凝土裂缝深度；

hf——混凝土损伤层的厚度；

d——径向振动式换能器直径；

d1——钻出的声测孔直径或预埋声测管的内径；

d2——预埋声测管的外径；

ft——测点i接收信号主频率；

li——测点i的超声测试距离；

lˊ——平测时发射与接收换能器内边缘之间的距离;

mx、sx——分别为测区混凝土某一声学参数的平均值和标准差；

mv、sv——分别为测点混凝土声速的平均值和标准差；

Tk——空气摄氏的温度；

Ti——测点i的首波周期；

ti——测点i的测读声时值；

tci——测点i的混凝土声时值；

t0——声时初读数；

t0i——跨缝平测时测点i的测读声时值；

t00——在钻孔或预埋管中测试的声时初读数；

th——绕过空洞传播的声时值；

vc——空气声速标准值；

vs——空气声速实测值；

vf——损伤层混凝土的声速；

va——未损伤混凝土的声速；

vw——被测水中的声速；

Xi——测点i的某一声学参数值；

X0——声学参数异常值的判断值。

3 超声波检测设备

3．1 超声波检测仪的技术要求

3．1．1用于混凝土的超声波检测仪分为下列两类：

1 模拟式：接收信号为连续模拟量，可由时域波形信号测读声学参数；

2 数字式；接收信号转化为离散数字量，具有采集、储存数字信号、测读声学参数和对数字信号处理的智能化功能。

3．1．2 超声波检测仪应符合国家现行有关标准的要求，并在法定计量检定有效期限内使用。

3．1．3 超声波检测仪应满足下列要求：

1 具有波形清晰、显示稳定的示波装置；

2声时最小分度为0.1μs;

3 具有最小分度为1dB 的衰减系统；

4 接收放大器频响范围10～500kHz，总增益不小于80dB，接收灵敏度（在信噪比为3：1时）不大于50μV；

5 电源电压波动范围在标称值±10%的情况下能正常工作；

6 连续正常工作时间不少于4h。

3．1．4对于模拟式超声波检测仪还应满足下列要求：

1 具有手动游标和自动整形两种声时读数功能；

2  数字显示稳定。 声时调节在 20～30μs范围，连续1h，数字变化不大于 ±0.2μs。

3．1．5对于数字式超声波检测仪还应满足下列要求

1 具有手动游标测读和自动测读方式。当自动测读时，在同一测试条件下，1h内每隔5min 测读一次声时的差异应不大于±2个采样点；

2 波形显示幅度分辨率应不低于1/256，并具有可显示、存储和输出打印数字化波形的功能，波形最大存储长度不宜小于4k bytes；

3 自动测读方式下，在显示的波形上应有光标指示声时、波幅的测读位置；

4宜具有幅度谱分析功能（FFT功能）。

3.2换能器的技术要求

3．2．1 常用换能器具有厚度振动方式和径向振动方式两种类型，可根据不同测试需要选用。

3．2．2 厚度振动式换能器的频率宜采用20～250kHz。径向振动式换能器的频率宜采用20～60kHz。直径不宜大于32mm。当接收信号较弱时，宜采用带前置放大器的接收换能器。

3．2．3 换能器的实测主频与标称频率相差应不大于 ±10%。对用于水中的换能器，其水密性应在1Mpa水压下不渗漏。

3．3 超声波检测仪的检定

3．3．1 超声仪声时计量检验应按“时-距”法测量空气声速的实测值vs (见附录A),并与按公式（3.3.1） 计算的空气声速标准值vc相比较，二者的相对误差应不大于±0。5%.

vc=331.41+0.00367.Tk                (3.3.1)

式中 331.4-0℃时空气的声速（m/s）；

vc--温度为Tk度的空气声速（m/s）；

Tk--被测空气的温度（℃）

3．3．2 超声仪波幅计量检验。可将屏幕显示的首波幅度调至一定高度，然后把一起衰减系统的衰减量增加或减少6dB,此时屏幕波幅高度应降低一半或升高一倍。

4 声学参数测量

4．1一般规定

4．1．1 检测前应取得下列有关资料：

1 工程名称；

2 检测目的与要求；

3 混凝土原料品种和规格；

4 混凝土浇筑和养护情况；

5构件尺寸和配筋施工土或钢筋隐蔽图；

6构件外观质量及存在的问题。

4．1．2根据检测要求和测试操作条件，确定缺陷测试的部位（简称测位）。

4．1．3  测区混凝土表面应清洁、平整，必要时可用砂轮磨平或用高强度的快凝砂浆抹平。抹平砂浆必须与混凝土粘结良好。

4．1．4 在满足首波幅度测读精度的条件下，应选用较高频率的换能器。

4．1．5  换能器应通过耦合剂与混凝土测试表面保持紧密结合，耦合层中不得夹杂泥砂或空气。

4．1．6 检测时应避免超声传播路径与附近钢筋轴线平行，如无法避免，应使两个换能器连线与该钢筋的最短距离不小于超声测距的1/6。

4．1．7检测中出现可疑数据是应及时查找原因，必要时进行复测校核或加密测点补测。。

4．2  声学参数测量

4．2．1采用模拟式超声检测仪测量应按下列方法操作：

1  测量之前应根据测试距离（以下简称测距）大小将仪器的发射电压调在某一档，并以扫描基线不产生明显噪音干扰为前提，将仪器“增益”调至较大位置保持不动。

2 声时测量。应将发射换能器（以下简称T换能器）和接收换能器（以下简称R换能器）分别耦合在测区中的对应测点上，当首波幅度过低时可用“衰减器”调节至便于测读，再调节游标脉冲或扫描延时，使首波前沿基线弯曲的起始点对准游标脉冲前沿，读取声时值ti（精确至0.1μs），

3  波幅测量时，应在保持换能器良好耦合状态下采用下列两种方法之一进行读取：

(1)、刻度法：将衰减器固定在某一衰减位置，从仪器示波屏上读取首波幅度（格数）。

(2)、衰减值法：采用衰减器将首波幅度调至一定高度，读取衰减器上的dB值。

4  主频测量。应先将游标脉冲调至首波前半个周期的波谷（或波峰），读取声时值t1(μs)，再将游标脉冲调至相邻的波谷（或波峰），读取声时值t2(μs)，由此即可按（4.2.1）式计算出该点(第i点)第一个周期波的频率fi（精确至0.1kHz）。

fi=1000t2−t1                (4。2。1)

5 在进行声学参数测量的同时，应注意观察接收信号的波形或包络线的形状，必要是进行描绘或拍照。

4．2．2 再用数字式超声检测仪测量应按下列方法操作：

1 检测之前根据测距大小和混凝土外观质量情况，将仪器的发射电压、采样频率等参数设置在某一档并保持不变。换能器与混凝土测试表面应始终保持良好的耦合状态；

2 声学参数自动测读：停止采样后既可自动读取声时、波幅、主频值。当自动测读光标所对应的位置与首波前沿基线弯曲的起始点有差异或者波幅自动测读光标所对应的位置与首波峰顶（或谷底）有差异时，应重新采样或该为手动游标读数；

3声学参数手动测量：先将仪器设置为手动判读状态，停止采样后调节手动声时游标至首波前沿基线弯曲的起始位置，同时调节幅度游标使其与首波峰顶（或谷底）相切，读取声时和波幅值；在将声时光标分别调至首波及其相邻的波谷（或波峰），读取声时差值Δt(μs),取1000/Δt 即为首波的主频（kHz）;

4 波形记录：对于有分析价值的波形，应予以存储。

4．2．3 混凝土声时值应按下式计算：

tci=ti−t0或tci=ti−t00                (4.2.3)

式中  tci——第i点混凝土声时值(μs)；

ti——第i点测读声时值(μs)；

t00, t0——声时初读数(μs)。

当采用厚度振动式换能器时，t0可参照仪器使用说明书的方法测得；当采用径向振动式换能器时，t00可按附录B规定的“时-距”法测得。

4.2.4 超声传播距离（简称测距）测量：

1当采用厚度振动式换能器对测时，宜采用钢卷尺测量T、R换能器辐射面之间的距离；

2当采用厚度振动式换能器对测时，宜采用钢卷尺测量T、R换能器内边缘之间的距离；

3当采用径向振动式换能器在钻孔或预埋管中检测时，钢卷尺测量放置T、R换能器的钻孔或预埋管内边缘之间的距离；

4  测距的测量误差不应大于±1%。

5 裂缝深度检测

5．1一般规定

5．1．1 本章适用于超声法检测混凝土裂缝的深度。

5．1．2被测裂缝中不得有积水或泥浆等。

5．2 单面平测法

5．2．1 当结构的裂缝部位只有一个可测表面，估计裂缝深度又不大于500mm时，可采用单面平测法。平测时应在裂缝的被测部位，以不同的测距，按跨缝和不跨缝布置测点（布置测点时应避开钢筋的影响）进行测量，其测量步骤应为：

1不跨缝的声时测量：将T和R换能器置于裂缝附近同一侧，以两个换能器内边缘间距（l'）等于100、150、200、250mm……分别读取声时值(ti)，绘制“时-距”坐标图（见图5.2.1-1）或用回归分析的方法求出声时与测距之间的回归直线方程：

li=a+bti

每测点超声实际传播的距离应为：

li=li'+a                    (5.2.1-1)

式中  li——第i点的超声实际传播距离(mm)；

lˊi——第i点的R、T换能器内边缘间距(mm)；

a——“时-距”图中lˊ轴的截距或回归直线方程的常数项(mm)。

lˊ(mm)

t1

t2

t3

t4

t(μs)

l1ˊ

l2ˊ

l3ˊ

l4ˊ

a

l1

l2

图5.2.1-1  平测“时-距”图

不跨缝平测的混凝土声速值为：

v=(ln'-l1')/(tn-t1)  (km/s)                    (5.1.1-2)

或v=b (km/s)

式中ln'，l1'---第n点和第1点的测距（mm）;

tn,t1---第n点和第1点读取的声时值（μs）;

b---回归系数。

2跨缝的声时测量：如图(5.2.1-2)所示，将T、R换能器分别置于以裂缝为对称的两侧，以lˊ=100、150、200、250、300mm……分别读声时值t0i，同时观察首波相位的变化。

5.2.2平测法检测，裂缝深度应按下式计算：

hci=li2ti0li2−1                     (5.2.1-1)

mhc=1ni=1nhci                          (5.2.2 -2)

式中  li——不跨缝平测时第i点的超声波实际传播距离(mm);

hci-——第i点计算的裂缝深度值(mm)；

ti0——第i点跨缝平测的声时值（μs）；

mhc——各测点计算裂缝深度的平均值（mm）;

n——测点数。

5.2.3裂缝深度的确定方法如下：

l

lˊ

hc

图5.2.1-2 绕过裂缝测试图

1 跨缝测量中，当在某测距发现首波反相时，可用该测距及两个相邻测距的测量值按（5.2.2-1）式计算hci值，取此三点hci的平均值作为该裂缝的深度值(dc)；

2跨缝测量中如难于发现首波反相，则以不同测距按（5.2.2-1）式、（5.2.2-2）式计算 hci及 其平均值（mhc）。将各测距li'与mhc相比较，凡测距li'小于mhc和大于 3mhc，应剔除该组数据，然后取余下hci的平均值，作为该裂缝的深度值(hc)。

5.3 双面斜测法

T  1

2

3

4

5

(a)

(b)

R  1

2

3

4

5

T  1

2

3

4

5

图5.3.1 斜测裂缝示意图

(a) 立面图   (b) 平面图

5.3.1当结构的裂缝部位具有两个相互平行的测试表面时，可采用双面穿透斜测法检测。测点布置如图5.3.1所示，将T,R换能器分别置于两测试表面对应测点1，2，3……的位置，读取相应声时值ti、波幅值Ai及主频率fi。

5.3.2裂缝深度判定：当T、R换能器的连线通过裂缝，根据波幅，声时和主频的突变，可以判定裂缝深度以及是否在所处断面内贯通。

5．4钻孔对测法

5.4.1钻孔对测法适用于大体积混凝土，预计深度500mm以上的裂缝检测。

5.4.2被测混凝土应允许在裂缝两旁钻测试孔。

5.4.3被测结构上钻取的测试孔应满足下列要求：

一、孔径应比换能器直径大5～10mm。

二、孔深应至少比裂缝预计深度深700mm，经测试如浅于裂缝深度，则应加深钻孔。

三、对应的两个测试孔（A,B），必须始终位于裂缝两则，其轴线应保持平行。

四、两个对应测试孔的间距宜为2000mm，同一结构的各对应测孔间距应相同。

五、孔中粉末碎屑应清理干净。

六、如图5.4.3(a)所示，宜在裂缝一侧多钻一个孔距相同但较浅的孔（C）,通过B，C两孔测试无缝混凝土的声学参数。

5．4．4 深裂缝检测应选用频率为20～60kHz的径向振动式换能器。

5．4．5测试前应先向测试孔中注满清水，然后将T和R换能器分别置于裂缝两侧的对应孔中，以相同高程等间距（100～400mm）从上至下同步移动，逐点读取声时、波幅和换能器所处的深度,如图5.4.3(b)所示。

5.4.6 以换能器所处深度(h)与对应的波幅值(A)绘制h-A坐标图(如图5.4.6所示)，随着换能器位置的下移，波幅逐渐增大，当换能器下移至某一位置后，波幅达到最大并基本稳定，该位置所对应的深度便是裂缝深度h c。

图5.4.3  钻孔测裂缝深度示意图

6 不密实区和空洞检测

6.1 一般规定

6.11  本章适用于超声法检测混凝土内部不密实和空洞的位置和范围。

6.12  检测不密实区和空洞时构件的被测部位应满足下列要求：

一、被测部位应具有一对（或两对）相互平行的测试面。

二、测区的范围除应大于有怀疑的区域外，还应有同条件的正常混凝土进行对比，且对比测点数不应少于20。

2 测试方法

6.2.1 根据被测结构实际情况，可按下列方法之一布置换能器：

一、当构件具有两对互相平行的测试面时，可采用对测法，其测试方法如图6.2.1-1所示。在测区的两对相互平行的测试面上，分别画间距的网格（网格间距：工业与民用建筑为100～300mm，其他大型结构可适当放宽），并编号确定对应的测点位置。

二、当构件只有一对相互平行的测试面时，可采用对测和斜测相结合的方法。如图6.2.1-2所示，即在测位的两个相互平行的测试面上分别画出网络线，可在对测的基础上进行交叉斜测。

三、当测距较大时，可采用钻孔或预埋管测法。如图6.2.1-3所示，在测位预埋声测管或钻出竖向测试孔，预埋管内径或钻孔直径宜比换能器直径大5～10mm预埋管或钻孔间距宜为2～3m，其深度可根据测试需要确定。检测时可用两个径向振动式换能器分别置于两测孔中进行测试，或用一个径向振动式与一个厚度振动式换能器，分别置于测孔中和平行于测孔的侧面进行测试。

6.2.2 每一测点的声时、波幅、主频和测距，应按本规程第4.2.节进行测量。

图6.2.1-1 对测法示意图

图6.2.1-3 钻孔法示意图

6.3  数据处理及判定

6.3.1  测区混凝土声学参数的平均值(mx）和标准差(sx）应按下式计算：

mx=1nXi                      (6.3.1-1)

(6.3.1-2)

式中  Xi——第i点的声时（或声速）、波幅、频率的测量值；

n——参与统计的测点数。

6.3.2 异常数据可按以下方法判别：

1、将一测区各测点的波幅、频率或由声时计算的声速值由大至小按顺序排列，即X1≥X2≥…≥Xn≥Xn+1……，将排在后面明显小的数据视为可疑，再将这些可疑数据中最大的一个（假定Xn）连同其前面的数据按第6.3.1条计算出mx及sx值，并按下式计算异常情况的判断值(X0).

(6.3.2-2)

式中λ1按表6.3.2取值。

将判断值（X0）与可疑数据中的最大值(Xn)相比较，若Xn大于或等于X0，则Xn及排列在其后的各数据均为异常值；并且去掉Xn,再用X1～Xn−1  进行计算和判别，直至判不出异常值为止；当Xn大于X0时，应再将Xn+1放进去重新进行统计计算和判别；

2 当测位中判出异常测点时，可根据异常测点的分布情况，按下式进一步判别起相邻测点是否异常：

X0=mx−λ2⋅sx  或X0=mx−λ3⋅sx                （6.3.2-2）

式中λ2，λ3 按表6.3.2取值。当测点布置为网络状时取λ2；当单排布置测点时（如在声测孔中检测）取λ3。

注：若保证不了耦合条件的一致性，则波幅值不能作为统计法的判据。

统计数的个数n与对应的λ1、，λ2、λ3值                   表6.3.2

| n | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| λ1 | 1.65 | 1.69 | 1.73 | 1.77 | 1.80 | 1.83 | 1.86 | 1.89 | 1.92 | 1.94 |
| λ2 | 1.25 | 1.27 | 1.29 | 1.31 | 1.33 | 1.34 | 1.36 | 1.37 | 1.38 | 1.39 |
| λ3 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 |
| n | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| λ1 | 1.96 | 1.98 | 2.00 | 2.02 | 2.04 | 2.05 | 2.07 | 2.09 | 2.10 | 2.12 |
| λ2 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 1.45 | 1.46 | 1.47 | 1.48 | 1.49 | 1.49 |
| λ3 | 1.20 | 1.22 | 1.23 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 |
| n | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| λ1 | 2.13 | 2.14 | 2.15 | 2.17 | 2.18 | 2.19 | 2.20 | 2.21 | 2.22 | 2.23 |
| λ2 | 1.50 | 1.51 | 1.52 | 1.53 | 1.53 | 1.54 | 1.55 | 1.56 | 1.56 | 1.57 |
| λ3 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 1.37. | 1.38 | 1.39 |
| n | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
| λ1 | 2.24 | 2.25 | 2.26 | 2.27 | 2.28 | 2.29 | 2.30 | 2.30 | 2.31 | 2.31 |
| λ2 | 1.58 | 1.58 | 1.59 | 1.60 | 1.61 | 1.61 | 1.62 | 1.62 | 1.63 | 1.63 |
| λ3 | 1.39 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| n | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| λ1 | 2.32 | 2.35 | 2.36 | 2.38 | 2.40 | 2.41 | 2.43 | 2.45 | 2.48 | 2.50 |
| λ2 | 1.64 | 1.65 | 1.66 | 1.67 | 1.68 | 1.69 | 1.71 | 1.73 | 1.75 | 1.77 |
| λ3 | 1.46 | 1.47 | 1.48 | 1.49 | 1.51 | 1.53 | 1.54 | 1.56 | 1.58 | 1.59 |

6.3.3 当测位中某些测点的声学参数被判为异常值时，可结合异常测点的分布及波形状况确定混凝土内部存在不密实区和空洞的位置和范围。

当判定缺陷是空洞时，可按附录C估算空洞的当量尺寸。

7 混凝土结合面质量检测

7.1  一般规定

7.1.1本章适用于前后两次浇筑间隔时间之间接触面的结合质量检测。

7.1.2  混凝土结合面检测时，被测部位及测点的确定应满足以下要求：

一、测试前应查明结合面的位置及走向，明确被测部位及范围。

二、构件的被测部位应具有使声波垂直或斜穿结合面的测试条件。

7.2  测试方法

7.21 混凝土结合面质量检测可采用对测法和斜测法，如图7.2.2所示。布置测点时应注意以下几点：

一、使测试范围覆盖全部结合面或有怀疑的部位。

二、各对T-R1（声波传播不经过结合面）和T-R2（声波传播经过结合面）换能器连线的倾斜角及测距应相等。

三、测点的间距视结构尺寸和结合面外观质量情况而定，可控制在100～300mm。

7.22 按布置好的测点(图7.2.2)分别测出各点的声时、波幅和主频值。

图7.2.2  混凝土结合面质量检测示意图

7.3  数据处理及判定

7.3.1 将同一测位各测点声速、波幅和主频值分别按本规程第6.3.1条和第6.3.2条进行统计和判断。

7.3.2 当测点数无法满足统计法判断时，可将T-R2的声速、波幅等声学参数与T-R1进行比较，若T-R2的声学参数比T-R1显著低时，则该点可判断为异常点。

7.3.3 当通过结合面的某些测点的数据被判为异常，并查明无其他因素影响时，可判定混凝土结合面在该部位结合不良。

8  表面损伤层检测

8.1 一般规定

第8.1.1条  本章适用于因冻害、高温或化学腐蚀等引起的混凝土表面损伤厚度的检测。

第8.1.2条  检测表面损伤厚度时，被测部位和测点的确定应满足以下要求：

一、根据构件的损伤情况和外观质量选取有代表性的部位布置测位。

二、构件被测表面应平整并处于自然干燥状态，且无接缝和饰面层。

三、本方法测试结果宜作局部破损验证。

8.2 测试方法

8.2.1  表面损伤层检测宜选用频率较低的厚度振动式换能器。

8.2.2 测试时T换能器应耦合好，并保持不动，然后将R换能器依次耦合在间距为30mm的测点1、2、3、……位置上，如图8.2.2所示，读取相应的声时值t1、t2、t3……，并测量每次T-R换能器内边缘之间的距离l1、l2、l3……。每一测位的测点数不得少于6个，当损伤层较厚时，应适当增加测点数。

8.2.3  当结构的损伤层厚度不均匀时，应适当增加测区数。

图8.2.2 检验损伤层的厚度示意图                   图8.3.1 损伤层检测“时--距”图

8.3  数据处理及判定

8.3.1求损伤和未损伤混凝土的回归直线方程；

以各测点的声时值ti和相应测距值li绘制“时-距”坐标图，如图8.3.1所示。由图可得到声速改变所形成的转折点，该点前、后分别表示损伤和未损伤混凝土的l与t相关直线。用回归分析方法分别求出损伤、未损伤混凝土 l与t的回归直线方程：

损伤混凝土：lf=a1+b1⋅tf                    (8.3.1-1)

未损伤混凝土：la=a2+b2⋅ta                      (8.3.1-2)

式中lf—拐点前各测点的测距(mm)，对应于图8.3.1中的l1、l2、l3；

tf—相对于图中l1、l2、l3、l5的声时(μs) 1、t2、t3、t5。；

la——拐点后各测点的测距（mm），对应于图8.3.1中的l4、l5、l6；

ta——对应于测距l4、l5、l6的声时（μs）t4、t5、t6；

a1、b1、a2、b2——回归系数，即图8.3.1中损伤和未损伤混凝土直线的截距和斜率。

8.3.2 损伤层厚度应按下式计算：

l0=a1b2−a2b1b2−b1         （8.3.2-1）

hf=l02b2−b1b2+b1        (8.3.2-2)

式中  h f —损伤层厚度(mm)。

9 灌注桩混凝土缺陷检测

9.1 一般规定

9.1.1  本章适用于桩径（或边长）不小于0.6 m的灌注桩桩身混凝土缺陷检测。

9.2埋设超声检测管

9.2.1 根据桩径大小预埋超声检测管（简称声测管），桩径为0.6～1.0m时宜埋二根管；桩径为1.0～2.5m时宜埋三根管，按等边三角形布置；桩径2.5m以上时宜埋四根管，按正方形布置，如图9.2.1所示。声测管之间应保持平行。

图9.2.1 声测管埋设示意图

9.2.2 声测管宜采用钢管，对于桩身长度小于15m的短桩，可用硬质PVC塑料管。管的内径宜为35～50mm，各段声测管宜用外加套管连接并保持通直，管的下端应封闭，上端应加塞子。

9.2.3声测管册埋设深度应与灌注桩的底部齐平，管的上端应高于桩顶表面300～500mm，同一根桩的声测管外露高度宜相同。

9.2.4 声测管应牢靠固定在钢筋笼内侧。对于钢管，每2m间距设一个固定点，直接焊在架立筋上。对于无钢筋笼的部位，声测管可用钢筋支架固定。

9.3检测前的准备

9.3.1 了解有关技术资料及施工情况。

9.3.2 向管内注满清水。

9.3.3 采用一段直径略大于换能器的圆钢作疏通吊锤，逐根检查声测管的畅通情况及实际深度。

9.3.4 用钢卷尺测量同根桩顶各声测管之间的净距离。

9.4 检测方法

9.4.1 现场检测步骤

1 根据桩径大小选择合适频率的换能器和仪器参数，一经选定，在同批桩的检测过程中不得随意改变。

2 将T、R换能器分别置于两个声测孔的顶部或底部，以同一高度或相差一定高度等距离同步移动，逐点测读声学参数并记录换能器所处深度，检测过程中应经常校核换能器所处高度。

9.4.2测点间距宜为200～500mm。在普通的基础上，对数据可疑的部位应进行复测或加密检测。采用如图9.4.2所示的对测、斜测、交叉斜测及扇形扫测等方法，确定缺陷的位置和范围。

图9.4.2 灌注桩超声测试方法剖面示意图

9.4.3 当同一桩中埋有三根或三根以上声测管时，应以每两管为一个测试剖面，分别对所有剖面进行检测。

9.5 数据处理与判断

9.5.1 数据处理：

1 桩身混凝土的声时（tci）、声速(vi)分别按下列公式计算：

tci = ti — t00(μs)                            （9.5.1-1）

vi =li/tci(km/s)                            （9.5.1-2）

式中t00——声时初读数（μs），按附录B测量；

ti——测点I的测读声时值(μs);

li——测点I处二根声测管内边缘之间的距离（mm）。

2 主频（fi）：数字式超声仪直接读取；模拟式超声仪应根据首波周期按（9.5.1-3）式计算。

fi = 1000/Tbi(kHz)               (9.5.1-3)

式中Tbi——测点i的首波周期（μs）。

9.5.2 桩身混凝土缺陷可疑点判断方法：

1 概率法：将同一桩同一剖面的声速、波幅、主频按本规程第6.3.1和6.3.2条进行计算和异常值判别。当某一测点的一个或多个声学参数被判为异常值时，即为存在缺陷的可疑点；

2 斜率法：用声时（tc）—深度（h）曲线相邻测点的K和相邻两点声时差值Δt的乘积Z绘制Z-h曲线，根据Z-h曲线的突变位置，并结合波幅值的变化情况可判定存在缺陷的可疑点或可疑区域的边界。

K=（ti-ti-1）/ (di-di-1)                                    (9.5.2-1)

Z= KΔt=(ti−ti−1)2(di−di−1)                        (9.5.2-2)

式中ti-ti-1、di-di-1——分别代表相邻两测点的声时差和深度差。

9.5.3 结合判断方法绘制相应声学参数-深度曲线。

9.5.4根据可疑测点的分布及其数值的大小综合分析，判断缺陷的位置和范围。

9.5.5 当需用声速评价一个桩的混凝土质量匀质性时，可分别按（9.5.5）各式计算测点混凝土声速值vi和声速的平均值mv和标准差Sv及离差系数Cv.。根据声速的离差系数，可评价灌注桩混凝土匀质性的优劣。

按下式分别计算：

(9.5.5-1)

(9.5.5-2)

(9.5.5-3)

(9.5.5-4)

式中    vi —第i点的混凝土声速值(km/s)；

li —第i点测距值(mm)；

tci —第i点的混凝土声时值(μs);

n —测点数。

9.5.6  缺陷的性质应根据各声学参数的变化情况及缺陷的位置和范围进行综合判断。可按表9.5.6评价被测桩完整性的类别。

表9.5.6 桩身完整性评价

| 类别 | 缺 陷 特 征 | 完 整 性 评 定 结 果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 无缺陷 | 完整。合格 |
| Ⅱ | 局部小缺陷 | 基本完整。合格 |
| Ⅲ | 局部严重缺陷 | 局部不完整。不合格。经工程处理后可使用 |
| Ⅳ | 断桩等严重缺陷 | 严重不完整。不合格。报废后通过验证确定是否加固使用 |

10 钢管混凝土缺陷检测

10.1 一般规定

10.1.1 本检测方法仅适用于管壁与混凝土胶结良好的钢管混凝土缺陷检测。

10.1.2 检测过程中应注意防止首波信号经由钢管壁传播。

10.1.3所用钢管的外表面应光洁、无严重锈蚀。

10.2 检测方法

10.2.1 钢管混凝土检测应采用径向对测的方法，如图10.2.1所示。

图10.2.1钢管混凝土检测示意图

10.2.2应选择钢管与混凝土胶结良好的部位布置测点。

10.2.3布置测点时，可先测量钢管实际周长，再将圆周等分，在钢管测试部位画出若干根母线和等间距的环向线，线间距宜为150～300mm。

10.2.4 检测时可先作径向对测，在钢管混凝土每一环线上保持T，R换能器连线通过圆心，沿环向测试，逐点读取声时、波幅和主频。

10.2.5 对于直径较大的钢管混凝土，也可采用预埋声测管的方法检测，按本规程第9章的规定执行。

10.3 数据处理与判断

10.3.1同一测距的声时、波幅和频率的统计计算及异常值叛变应按本规程第6.3.1和6.3.2条规定进行。

10.3.2当同一测位的测试数据离散性较大或数据较少时，可将怀疑部位的声速、波幅、主频与相同直径钢管混凝土的质量正常部位的声学参数相比较，综合分析判断所测部位的内部质量。

附录A  测量空气声速进行声时计量校验

A.0.1、测试步骤：

取常用的厚度振动式（平面式）换能器一对，接于超声仪器上，将两个换能器的辐射面相互对准，以间距为50、100、150、200mm……依次放置在空气中，在保持首波幅度一致的条件下，读取各间距所对应的声时值t1、t2、t3……tn。同时测量空气的温度Tk（准确至0.5℃）。

测量时应注意下列事项：

1、两换能器间距的测量误差应不大于±0.5%。

2、换能器宜悬空相对放置（如图A.0.1所示），若置于地板或桌面时，应在换能器下面垫以海棉或泡沫塑料并保持两个换能器的轴线重合及辐射面相互平行；

3、测点数应不少于10个。

A.0.1 换能器悬挂装置图              A.0.2 测空气声速的“时-距”图

1—定滑轮；2—螺栓；3—刻度尺；4—支架

A.0.2、空气声速测量值计算：

以测距li为纵坐标，以声时读数ti为横坐标，绘制“时-距”坐标图（如图A.0.2所示），或用回归分析法求出li与ti之间的回归直线方程l=a+bt（式中a、b为待求的回归系数）。

坐标图中直线AB的斜率“Δl/Δt”或直线方程的回归系数“b”即为空气声速的实测值vs(精确至0.1m/s)。

A.0.3空气声速的标准值应按下式计算：

vc=331.4⋅1+0.00367⋅Tk           （A.0.3）

式中  vc—空气声速的计算值(m/s)；

Tk —空气的温度(℃)。

A.0.4空气声速实测值vs与空气声速标准值vc之间的相对误差er 应按下式计算：er=(vc−vs)vc×100%                    (A.0.4)

通过(A.0.4)式计算的相对误差er应不大于±0.5%，否则仪器计时系统不正常。

附录B 径向振动式换能器声时初读数(t00)的测量

将两个径向振动式换能器保持其轴线相互平行，置于清水中同一水平高度，两个换能器内边缘间距先后调节在l1（如200mm）,l2（如100mm），分别读取相应声时值t1、t2。由仪器和换能器及其高频电缆所产生的初读数部分t0。应按下式计算。并测量其距离li和读取相应的声时值ti（测点数不得少于10），用统计方法求出ti和li之间的回归式。

t0=(l1×t2−l2×t1)(l1−l2)               (B.0.1)

用径向振动式换能器在钻孔中进行对测时，声时初读数应按下式计算：

(B.0.2)

当用径向振动式换能器在预埋声测管中检测时，声时初读数应按下式计算：

t00=t0+(d2−d1)vg+(d1−d)vw        （B.0.3）

式中  t00—钻孔或声测管测试的声时初读数(μs)；

t0—仪器设备的声时初读数(μs);

d1—钻的声测孔直径或预埋声测管的内径(mm)；

d2—声测管的外径(mm)；

vw—水中的声速（km/s）。按表B.0.1取值。

Vg—预埋声测管所用材料的声速(km/s)。用钢管时vg=5.80，用PVC管时vg=2.35。

水中声速与水温的关系                    表B.2.1

| 水温(℃) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声速(km/s) | 1.45 | 1.46 | 1.47 | 1.48 | 1.49 | 1.50 |

当采用一只厚度振动式换能器和一只径向振动式换能器进行检测时，声时初读数可取该两对换能器的初读数之和的一半。

附录C  空洞尺寸估算方法

如图C.0.1所示设检测距离为l，空洞中心（在另一对测式面上时最长的测点位置）距一个测试面的垂直距离为lh，声波在空洞附近无缺陷混凝土中传播的时间平均值为mta,绕空洞传播的时间（空洞处的最大声时）为th，空洞半径为r，设X=th−mtamta×100%;

图C.0.1空洞尺寸估算原理图

Y=lh/l; Z=r/l根据X,Y值，可由表C.0.1查得空洞半径r与测距l的比值Z，再计算空洞的大致半径r。

当被测部位只有一对可供测试的表面时，只能按空洞位于测距中心考虑，空洞尺寸可按下式计算：

r=(l/2)thmta2−1                   (C.0.1)

式中r ——空洞半径(mm);

l——T, R换能器之间的距离(mm);

th——缺陷处的最大声时值(μs);

mta——无缺陷区的平均声时值(μs).

表C.0.1

| X Z Y | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.10(0.90) | 1.42 | 3.77 | 6.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.15(0.85) | 1.00 | 2.56 | 4.06 | 5.97 | 8.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20(0.80) | 0.78 | 2.02 | 3.18 | 4.62 | 6.36 | 8.44 | 10.9 | 13.9 |  |  |  |  |  |
| 0.25(0.75) | 0.67 | 1.72 | 2.69 | 3.90 | 5.34 | 7.03 | 8.98 | 11.2 | 13.8 | 16.8 |  |  |  |
| 0.30(0.70) | 0.60 | 1.53 | 2.40 | 3.46 | 4.73 | 6.21 | 7.91 | 9.38 | 12.0 | 14.4 | 17.1 | 20.1 | 23.6 |
| 0.35(0.65) | 0.55 | 1.41 | 2.21 | 3.19 | 4.35 | 5.70 | 7.25 | 9.00 | 10.9 | 13.1 | 15.5 | 18.1 | 21.0 |
| 0.40(0.60) | 0.52 | 1.34 | 2.09 | 3.02 | 4.12 | 5.39 | 6.84 | 8.48 | 10.3 | 12.3 | 14.5 | 16.9 | 19.6 |
| 0.45(0.55) | 0.50 | 1.30 | 2.03 | 2.92 | 3.99 | 5.22 | 6.62 | 8.20 | 9.95 | 11.9 | 14.0 | 16.3 | 18.8 |
| 0.50 | 0.50 | 1.28 | 2.00 | 2.89 | 3.94 | 5.16 | 6.55 | 8.11 | 9.84 | 11.8 | 13.3 | 16.1 | 18.6 |

本规程用词说明

为便于在执行本条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2 表示严格，在正常情况均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

4 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。