检  测  报  告

- （2002）

报告内容  回弹法测强

工程名称  <gcmc>

委托单位  <wtdw>

<realdate>

系列号

| 检 测 报 告 （2002） 签发日期：<realdate> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | <jsdw> | 委托日期 | <wtrq> |
| 施工单位 | <sgdw> | 施工日期 | <jzrq> |
| 工程名称 | <gcmc> | 检测时间 | <csrq> |
| 检测依据 | <jcyj> | 检测地点 | <gcdz> |
| 检测方法 | 回弹法 | 环境状况 |  |
| 检测内容 | 混凝土抗压强度 |  |  |
| 一、工程概况： <gcgk> 二、工程地质情况： |  |  |  |

共  页 第  页

系列号

| 三、试验方法： 1．试验装置 仪器型号:<yqxh>(仪器编号:<yqbh>) 2．试验方法 四、主要仪器设备： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 量 程 | 检定有效期 |

共  页 第  页

系列号

五、检测结论： <jcjl> （以 下 空 白）

技术负责人审批 校对 编制

共  页 第  页

注   意   事   项

- 对本报告中检测结果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。

- 送样委托检验，本中心仅对来样负责，检测结果供委托者了解样品品质之用。

- 本报告非经本中心同意，不得以任何方式复制，经同意复制的检验报告应全文复制并经本中心加盖公章确认后方有效。

- 受检剩余样品务必在收到本检测报告半个月内领取；逾期不领者，又未提出妥善处理意见的，本中心将按有关规定处理。