<Files>

<Piles>

超声回弹综合法检测混凝土抗压强度记录表（二）

GX-3YJ -22.3

<AreaData>

| 工程名称 |  | <gcmc> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 构件名称 |  |  | <gjmc> |  |  |  |  |  | 检测编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测依据 |  | <jcyj> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工日期 |  |  | <jzrq> |  |  |  |  |  | 混凝土强度等级 |  |  |  | <sjqd> |  |
| 测面状态 |  | <bmzk> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测试角度 |  |  | <csjd1> |  |  |  |  |  | 测试方式 |  |  |  | <cscsff> |  |
| 使用设备 |  | <csyqxh> <htyqxh> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备编号 |  |  | <csyqbh> <htyqbh> |  |  |  |  |  | 设备状态 |  |  |  | 正常 |  |
| 测区 | 回 弹 值Ri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 回弹平均值Rm | 修正后回弹值Ra |  | 声时ti(μs) |  |  |  | 测距li(mm) |  | 声速代表值 vi (km/s) | 修正后声速代表值va (km/s) | 构件平均碳化深度值 (mm) |  | 强度换算值 f ccu,,i (MPa) |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| <cq> | <1> | <2> | <3> |  | <4> | <5> | <6> | <7> | <8> | <9> |  | <10> | <11> | <12> | <13> | <14> |  | <15> | <16> |  | <pj> | <ht> |  | <ss1> | <ss2> |  | <ss3> | <cj> |  | <pjss> | <xzss> | <th> |  | <hsqd> |
| 强度计算 |  |  |  | 修正系数η |  |  |  |  |  |  | 换算值平均值mfcuc(MPa) |  |  |  |  |  | 标准差S fcuc(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  | 换算最小值fcu,minc (MPa) |  |  |  |  | 强度推定值fcu,ec(MPa) |  |  |  |
|  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | <hspjz> |  |  |  |  |  | <hsbzc> |  |  |  |  |  |  |  |  | <hszxz> |  |  |  |  | <hstdz> |  |  |  |
| 记录说明 |  |  |  | mfcuc=1ni=1nfcu,ic；S fcuc=i=1n(fcu,ic)2−n（mfcuc）2（n−1） ;当测区数少于10个时，fcu,ec= fcu,minc；当测区数不少于10个时，fcu,ec= mfcuc-1.645 S fcuc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

</AreaData>

校核：                                                  主检：                                                检测日期：<csrq>

</Piles>

</Files>