<gcmc>

声波透射法检测报告

| 报告编号： |  |  | <bgbh> |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页共 9页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  | <wtdw> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  | <gcmc> |  |  |  |  | 工程地点 |  |  | <gcdz> |  |  |  |
| 检测 | 项目 |  | 基桩完整性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仪器 |  | <yqxh> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 依据 |  | <jcyj> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽样说明 |  |  | 见报告正文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  | <jldw> |  |  |  |  |  | 见证人 |  |  |  |  |  |
| 委托日期 |  |  | <wtrq> | 检测日期 |  |  | <jcrq> |  | 报告日期 |  |  |  |  | <bgrq> |
| 检测结论 本工程经声波透射法检测的工程基桩共<cysl>根，在检测深度范围内，根据单桩综合评价标准，其中Ⅰ类桩<zlx1num>根，占被测基桩的<zlx1bl>；Ⅱ类桩<zlx2num>根，占被测基桩的<zlx2bl>，无Ⅲ和Ⅳ类桩。 (本页以下空白) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准： |  |  |  |  | 审核： |  |  |  |  | 主检： |  |  |  |  |

一、概况

由宣城开盛房地产开发有限公司投资建设的<gcmc>，位于<gcdz>，该工程建筑面积为10272平方米，18层框架结构。本工程由安徽国华建设工程项目管理有限公司设计，<sgdw>施工，宣城市建筑勘察院有限公司勘察，<jldw>承担建设监理。

为了检验本工程基桩完整性，受<wtdw>的委托，我站于<jcrq>派员对本工程基桩进行检测。

二、检测内容、依据及主要仪器设备

1  检测内容

根据设计要求和委托单位的委托，本次检测内容为：对本工程<cysl>根基桩进行声波透射法检测。

2  检测依据

2.1  <jcyj>

2.2  由委托单位提供的设计图纸等资料。

3  主要的仪器设备

<yqxh>

三、地基条件描述

根据委托单位提供的勘察报告，场地地层可分六层，分述如下：

第①层素填土：分布于场地地表，部分地段厚度较大，为近期回填，结构松散，成分杂乱，均匀性差，不应直接作为基础持力层使用，基础施工时应清除。

第②层粉质黏土：该层场地分布较广泛，埋深较浅、承载力较低、厚薄不均，场地分布稳定处可作为一般单层、荷载低建筑物天然地基基础持力层使用。

第③层粉质黏土：该层分布较广泛，均匀性较好，承载力较高，层面有起伏，埋深深浅不一，场地分布稳定处可作为多层建筑物的天然地基基础持力层使用。

第④层全风化凝灰质粉砂岩：为本区下卧基岩全风化层，场地分布广泛，均匀性较好，承载力较高，埋深深浅不一，层面起伏较大，埋深较浅处可作为多层建筑物的天然地基基础持力层使用。

第⑤层强风化凝灰质粉砂岩：为本区下卧基岩强风化层，场地分布广泛，均匀性较好，承载力高，埋深深浅不一，层面起伏较大，层厚分布稳定处可作为良好的天然地基持力层或桩端持力层使用。

第⑥层中风化凝灰质粉砂岩：为本区下卧基岩中风化层，场地广泛分布，均匀性较好，承载力高，埋深大，层面较为平缓，据区域地质资料和本工程钻探揭示该中风化泥质砂岩岩体较为完整、无洞穴、临空面，其下亦无破碎岩体及软弱岩层分布，是作为本工程优良的桩端持力层使用。

四、设计与施工情况

1  设计情况

本工程设计地基采用旋挖扩底灌注桩，混凝土强度<sjqd>，桩径分为900mm和1000mm两种，单桩竖向抗压承载力特征值分为2800kN、3300kN、3800kN和4400kN四种，桩端持力层为⑥层中风化凝灰质粉砂岩。

2  施工情况

根据委托单位提供桩基施工资料显示，本工程施工抗压桩68根。桩长6~8m，基桩施工日期为2019年9月18日~2019年9月20日。

五、检测结果

我站于<jcrq>对该工程<cysl>根基桩进行声波透射法检测。数据处理、报告编写等内业工作于<realdate>完成。具体检测情况如下：

1 检测原理

本次基桩完整性检测方法为“声波透射法”，其检测原理简述如下：由超声脉冲发射源在混凝土内激发高频弹性脉冲波，并用高精度的接收系统记录该脉冲波在混凝土内传播过程中表现的波动特性；当混凝土内存在不连续或破损界面时，缺陷面形成波阻抗界面，波到达该界面时，产生波的透射和反射，使接收到的透射波能量明显降低；当混凝土内存在松散、蜂窝、孔洞等严重缺陷时，将产生波的散射和绕射；根据波的初至到达时间和波的能量衰减特性、频率变化及波形畸变程度等特征，可以获得测区范围内混凝土的密实度参数。测试记录不同侧面、不同高度上的超声波动特征，经过处理分析就能判别测区内部存在缺陷的性质、大小及空间位置。检测系统框图见下图1。

图1  声波透射法检测系统示意图

在基桩施工前，根据桩直径的大小预埋3根声测管，作为换能器的通道。测试的每两根声测管为一组，通过水的耦合，超声脉冲信号从一根声测管中的换能器中发射出去，在另一根声测管中的换能器接收信号，超声仪测定有关参数并采集存储。换能器由桩底同步往上提升，检测遍及整个截面。

2 抽样说明

本工程设计工程桩总数为68根，由建设单位会同有关单位指定对本工程<cysl>根基桩进行声波透射法检测。本次检测执行规范为<jcyj>

3 评判标准

桩身缺陷以声速临界值、波幅临界值以及PSD判据进行综合判定。依据<jcyj>，声波透射法检测桩身完整性评判标准见下表。

桩身完整性评判标准

| 类别 | 特征 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 所有声测线声学参数无异常，接收波形正常；存在声学参数轻微异常、波形轻微畸变的异常声测线，异常声测线在任一检测部面的任一区段纵向不连续分布，且在任一深度横向分布的数量小于检测部面数量的50%。 |
| Ⅱ | 存在声学参数轻微异常、波形轻微畸变的异常声测线，异常声测线在一个或多个检测剖面的一个或多个区段内纵向连续分布，或在一个或多个深度横向分布的数量大于或等于检测剖面数量的50%； 存在声学参数明显异常、波形明显畸变的异常声测线，异常声测线在任一检测剖面的任一区段内纵向不连续分布，且在任一深度横向分布的数量小于检测部面的数量50%。 |
| Ⅲ | 存在声学参数明显异常、波形明显畸变的异常声测线，异常声测线在一个或多个检测剖面的一个或多个区段内纵向连续分布，但在任一深度横向分布的数量小于检测剖面数量的50%； 存在声学参数明显异常、波形明显畸变的异常声测线，异常声测线在任一检测剖面的任一区段内纵向不连续分布，但在一个或多个深度横向分布数量大于或等于检测剖面数量的50%； 存在声学参数严重异常、波形严重畸变或声速低于低限值得异常声测线，异常声测线在任一检测剖面的任一区域内纵向不连续分布，且在任一深度横向分布的数量小于检测剖面数量的50%。 |
| Ⅳ | 存在声学参数明显异常、波形明显畸变的异常声测线，异常声测线在一个或多个检测剖面的一个或多个区段纵向连续分布，且在一个或多个深度横分布的数量大于或等于检测剖面数量的50%； 存在声学参数严重异常、波形严重畸变或声速低于低限值得异常声测线，异常声测线在一个或多个深度横向分布的数量大于或等于检测剖面数量的50%。 |

4 检测过程

本次现场检测时，严格遵循<jcyj>的技术要求，在桩顶测量各声测管外壁间净距离；将各声测管内注满清水，检查声测管畅通情况；换能器应能在声测管全程范围内正常升降。现场采用平测法，平测时，发射与接收声波换能器应始终保持相同深度；声波发射与接收换能器应从墩底向上同步提升，声测线间距为100mm；提升过程中，应校核换能器的深度和校正换能器的高差，并确保测试波形的稳定性，提升速度小于0.5m/s。

5 检测结果

被测基桩的声波透射法检测结果汇总表见表3.5，波幅、声速、PSD组合曲线见附录。

表3.5 基桩声波透射法检测结果汇总表

<zlhzb>

| 序号 | 桩号 | 桩身直径 (mm) | 桩长 (m) | 检测深度 (m) | 特征 | 综合 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <xh> | <zh> | <zj> | <sjzc> | <sczc> | <zszlpj> | <jyxdj> |

</zlhzb>

六、结论

本工程经声波透射法检测的工程基桩共<cysl>根，在检测深度范围内，根据单桩综合评价标准，其中Ⅰ类桩<zlx1num>根，占被测基桩的<zlx1bl>；Ⅱ类桩<zlx2num>根，占被测基桩的<zlx2bl>，无Ⅲ和Ⅳ类桩。

七、附录与附图

附图  波幅、声速、PSD组合曲线

附图  桩位平面布置图

(以下空白)

附图  波幅、声速、PSD组合曲线

<Files>

| 工程名称 | <gcmc> |  | 基桩名称 | <jzmc> |  | <pictotal> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | <jcrq> | 设计强度 | <sjqd> | 施工桩长 | <jczc>m |  |
| 设计桩径 | <sjzj>mm | 完整性等级 | <wzxdj> | 检测依据 | <jcyj> |  |

<ld>

| 参数 | <gh> |
| --- | --- |
|  | 声速 km/s |
| 平均值 | <sspjz> |
| 标准差 | <ssbzc> |
| 临界值 | <ssljz> |

</ld>

<WT>type=”curve” </WT>

</Files>

附图  桩位平面布置示意图