<gcmc>

工程检测报告

报告编号：<bgbh>

甘肃交达工程检测科技有限公司

<realdate>

声  明

1、本检验检测报告涂改、换页无效；

2、检验检测报告未盖检验检测专用章、资质认定标志、骑缝章无效；

3、检验检测报告无检测人（或编制人）、审核人、批准人签名无效；

4、检验检测机构名称与检验检测专用章名称不符者无效；

5、如对本检验检测报告有异议，可在报告发出后15日内向本检验检

测机构书面提请复议；

6、未经检验检测机构书面批准，不得部分复制本报告。

检验检测机构：甘肃交达工程检测科技有限公司

单位地址：甘肃省兰州市安宁区枣林路139号（兰州交通大学国家科技园）

联系电话：0931-7782169

试验室地址：甘肃省兰州市火车站南路189号

联系电话：0931-4958163

检验检测报告查询：0931-7785260

签署页

| 委托单位： | <wtdw> |
| --- | --- |
| 建设单位： | <jsdw> |
| 设计单位： | <sjdw> |
| 监理单位： | <jldw> |
| 施工单位： | <sgdw> |
| 检测单位： | <jcdw> |
| 检测日期： | <jcrq> |
| 主要检测人： |  |
| 报告编写人： |  |
| 报告审核人： |  |
| 报告批准人： |  |

目  录

1  概述	5

2  工程概况	5

3  地质概况	5

4  设计与施工概况	5

5  检测技术标准	5

6  现场检测	5

6.1  测试原理	6

6.2  现场检测设备	6

6.3  数据处理及判定	7

6.4 基桩类别划分	8

7  基桩测试结果（本次检测结果详见汇总表及实测波形）	8

8  检测结论及建议	9

附件1  基桩超声波完整性测试波形图	10

附件2  桩位图	16

附件3  现场检测照片	16

<gcmc>

- 1  概述

甘肃交达工程检测科技有限公司受<wtdw>委托，于<wtrq>根据国家行业标准《铁路工程基桩检测技术规程》TB10218-2008,采用声波透射法对<gcmc>桩基进行了检测。本次检测内容为：桩身完整性，并判定缺陷类型及缺陷在桩身中的位置。

- 2  工程概况

兰巨特大桥中心里程DK161+960.735，桥梁全长877.86m起讫里程DK161+521.805~DK162+399.665,全长877.860m，单线有砟桥梁，设计为时速160公里单线I级铁路标准，全桥设计两台22墩，实体墩6个，空心墩16个，除宁德台采用扩大基础外，其余均采用钻孔桩基础，根据不同跨度和地质条件分别采用1.0m，1.25m，2.0m桩径。全桥共计钻孔桩165根，除15#、16#墩为超声波检测外其余均为低应变检测。结构形式为11-32m+2-24m+1-32m简支T梁+(65+110+65)m连续梁+4-32m+2-24m简支T梁，

- 3  地质概况

根据勘探资料揭示，桥址区的岩土层按其成因分主要有：第四系全新统冲洪积层（Q4a1+p1）粉质粘土、卵石土，第四系残坡层（Qe1+p1）粉质粘土，下伏地层为加里东期（γ3）变质花岗岩，侏罗系下统枫坪组（J1f）砂岩。桥址区地表水较发育，多沟、渠，属建溪水系，主要接受豫章溪补给及大气降水补给，受季节降雨影响较大。桥址区地下水类型主要为第四系孔隙潜水、基岩裂隙水。

# 4  设计与施工概况

桥梁基础全部采用直径1.0m的桩基础，共341根，设计桩长为16～33.5m不等，本桥基桩于2016年1月3日施工，于2016年9月22日施工完成，该工程由中铁四局集团有限公司负责施工。

# 5  检测技术标准

《铁路工程基桩检测技术规范》TB10218-2008

- 6  现场检测

- 6.1  测试原理

混凝土的物理力学性质受其内部结构特性与外部环境条件等多种因素制约，其声波传播特性反映了混凝土的应力应变关系。根据弹塑性介质中波动理论，应力波波速为：

Vp=E(1−μ)ρ(1+μ)(1−2μ)

其中E—介质的动态弹性模量；

ρ—为密度；

μ—为泊松比。

而弹性模量与介质的强度之间存在相关性。超声波在混凝土中的传播参数（声时值、声速、波幅、衰减系数等）与混凝土介质的物理力学指标（动弹模、密度、强度等）之间的相关关系就是基桩超声检测的理论依据。当混凝土介质的构成材料，均匀度、施工条件等内、外因素基本一致时，超声波在其中的传播参数应基本一致；而介质中存在缺陷时，超声波则在传播过程中产生绕射、反射、衰减等现象，使其声时、声速、声幅、频谱等产生变化，高精密声波发射-接收仪器及传感器可记录与描述混凝土的内在质量。

- 6.2  现场检测设备

采用<yqxh>基桩多跨孔超声波自动循测仪进行检测，将外业实测资料经室内测桩软件处理分析计算。检测方法采用超声波透射波法进行桩的检测。图1为测桩示意图。

图1基桩超声波透射法现场检测示意图

现场检测设备一览表

|  | 型号 | 出厂编号 | 检定日期 | 检定有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机 | <yqxh> | <yqbh> |  |  |  |

- 6.3  数据处理及判定

超声波在混凝土中的传播速度(波速)Vp依据实测声时值tp、测距L计算得出：

Vp=Ltp

tp=t−t0−t

其中：

t0为声时值初读数，t/为声时值修正值。

t=D−dVt+d−dVw

式中D—测管外径，

d—测管内径，

d/—换能器外径，

Vt—检测管壁厚度方向声速，

Vw—为水的声速。

桩身混凝土异常的临界值用以下两式来判定：

Vp≺μp−2σvtp≺μt+2σt（1）、		              或

σv=i=1n(Vpi−μp)2nμp(μt)、σv(σt)分别为波速(声时)平均值和波速（声时）标准差。

μp=1ni=1nVpi

Ktz.∇t=(tci−tci−1)2Zi−Zi−1

（2）、

式中：tci—第i个测点的声时；

tci-1—第i-1个测点的声时；

Zi—第i个测点的深度；

Zi-1—第i-1个测点的深度；

对超越临界值的测点区域，加密测量点距，并结合接收波形的视频率进行综合判定。

- 6.4 基桩类别划分

超声波检测完整性分类按《铁路工程基桩检测技术规程》TB 10218-2008执行。

Ⅰ类：各检测剖面的声学参数均无异常，无声速低于低限值异常；

Ⅱ类：某一检测剖面个别测点的声学参数出现异常，无声速低于低限值异常；

Ⅲ类：某一检测剖面连续多个测点的声学参数出现异常；两个或两个以上检测剖面在同一深度测点的声学参数出现异常；局部混凝土声速出现低于极限值异常。

Ⅳ类：某一检测剖面连续多个测点的声学参数出现明显异常；两个或两个以上检测剖面在同一深度测点的声学参数出现明显异常；桩身混凝土声速出现普遍低于低限值异常或无法检测首波或声波接受信号严重畸变。

注：Ⅰ类、Ⅱ类桩为合格桩；Ⅲ类桩需由建设方与设计方等单位研究，以确定修补方案或继续使用；Ⅳ类桩为不合格桩。

# 7  基桩测试结果（本次检测结果详见汇总表及实测波形）

兰巨特大桥声波透射法检测结果汇总表

<zlhzb>

| 序号 | 桩号 | 桩长 (m) | 桩径（m） | 混凝土强度等级 | 浇筑日期 (年-月-日） | 检测日期 (年-月-日） | 判断等级 | 完整性评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <xh> | <zh> | <sczc> | <zj> | <sjqddj> | <jzrq> | <jcrq> | <jyxdj> | <zszlpj> |

</zlhzb>

附注:表中所注桩长均为检测当时桩顶至桩底的垂直长。

# 8  检测结论及建议

甘肃交达工程检测科技有限公司受<wtdw>委托，于<jcrq>对新建衢宁铁路浙江段工程兰巨特大桥基桩进行了检测。

<jcjljd>

甘肃交达工程检测科技有限公司

<realdate>

- 附件1  基桩超声波完整性测试波形图

- <Files>

- <Purves>

| 名称：<gcmc> |  |  |  |  | 检测单位：<jcdw> |  |  |  |  |  | 桩号：<jzmc> |  |  |  | <pictotal> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩径：<sjzj>mm |  |  |  |  | 设计强度：<sjqd> |  |  |  |  |  | 检测日期：<jcrq> |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测标准：<jcyj> |  |  |  |  |  |  |  | 桩长：<jczc>m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 剖面:<pno12> |  |  | <pic12> |  |  |  | 剖面: <pno13> |  |  |  | <pic13> |  | 剖面: <pno14> |  |  |  | <pic14> |  |
| 跨距:<pd12>mm |  |  |  |  |  |  | 跨距: <pd13>mm |  |  |  |  |  | 跨距: <pd14>mm |  |  |  |  |  |
| <WT>type=”curve” </WT> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均值 | 最小值 |  | 临界值 |  | 离差值 | 平均值 |  | 最小值 | 临界值 |  | 离差值 | 平均值 | 最小值 |  | 临界值 |  | 离差值 |

</Purves>

</Files>

- 附件2 桩位图

- 附件3  现场检测照片